
Zastupitelstvo obce Lety schválilo dne 15.6.2006 na veřejném zasedání podle ustanovení § 29 zákona ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů , dále jen "zákon o požární ochraně," a v souladu s ustanovením  § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/99 Sb. o poskytování informací, tuto obecně Obecně závaznou vyhlášku obce Lety

č. 6/2006

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Požární řád obce Lety upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

                                                                         I.

                                             Organizace požární ochrany v obci

Za požární ochranu (dále jen "PO") v územním obvodu obce, odpovídá obec. K zajištění PO obec: 

a) ustanovuje preventistu PO obce, pro zajištění požární prevence, (je jím jmenován velitel zásahové jednotky JSDH)

b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "JSDH obce") k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách, povodních apod. Velitele této jednotky, po vyjádření obce s rozšířenou pravomocí, k jeho způsobilosti a souhlasu HZS Středočeského kraje, vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. 

c) zřizuje ohlašovnu požárů na obecním úřadu, „Na  Návsi“ čp. 160, Lety 252 29. Ohlášení požáru, havárie nebo jiné události vyžadující zásah hasičů nebo jednotek integrovaného záchranného systému přijme  kterýkoliv pracovník obecního úřadu. 

d) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

e) projednává přestupky na úseku PO 

f) projednává stav PO obce a celkové zabezpečení, v obecním zastupitelstvu jedenkrát za rok a vždy po závažných  a mimořádných událostech v obci 

                                                                         II.


                                           Úkoly osob pověřených zabezpečením PO

a) Preventista PO obce plní zejména tyto úkoly: 

· Vede seznam objektů organizací a jiných objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol. Dále vede seznam objektů, ve kterých vykonává státní požární dozor HZS Středočeského kraje. (průmyslová zóna)

· Zpracovává plán preventivních požárních kontrol objektů

· Navrhuje obci občany do kontrolních skupin, zejména z řad členů sdružení občanů působící na úseku PO, případně odborníků jednotlivých profesí. Provádí proškolení členů kontrolních skupin. 

· Provádí osobně kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech. 

· Provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich funkčnost a označení. 

· Vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je, sleduje zjištěné závady a v případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku, předá podklady obci ke správnímu řízení. 

· Navrhuje obci: 

· vydání rozhodnutí o odstranění nedostatků na úseku PO

· vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání

· podání návrhu obci s přenesenou pravomocí vydat rozhodnutí o zastavení provozu nebo zákazu činnosti. 

· Předkládá starostovi obce jedenkrát ročně návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. 

b) Velitel JSDH plní zejména tyto úkoly: 

· Udržuje trvalou akceschopnost JSDH

· Vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné užívání

· Plní funkci velitele zásahu, podle zásad stanovených vyhl. č. 247/2001 Sb.

· Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH

· Předkládá starostovi obce jedenkrát ročně obci zprávu o činnosti JSDH, stavu požární techniky a jiných věcných prostředků PO a také o jiných okolnostech důležitých pro zajištění akceschopnosti JSDH .                                                                      

III.

                     Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany

a) Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v působnosti obecního úřadu obce Lety:

Zajišťovat, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem o PO a dalším předpisy majícími vztah k PO. 

b) Povinnosti fyzických osob: 

Jsou dány obecně závaznými právními předpisy a jsou uvedeny v příloze tohoto požárního řádu. Porušení uvedených povinností je podle ustanovení zákona o požární ochraně, považováno za přestupek a může být postiženo ze strany obce pokutou  ve smyslu zákona  o přestupcích.. 

                                                                     IV.
                                                 Jednotka požární ochrany

a) Obec zřizuje ve svém územním obvodu jednotku PO: 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce  Lety.

b) Obec zajistí: 

· prostředky nezbytné pro provoz jednotky PO, - trvalou údržbu objektů a zařízení PO

· potřebné zásoby pohonných hmot

· každému členovi JSDH osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky

· vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDH

· jednou ročně vyhlášení taktického cvičení JSDH

· účast velitelů, strojníků popř. dalších členů JSDH na odborné přípravě pořádané  HZS Středočeského kraje

· funkčnost svolávacího systému členů JSDH pro případ vyhlášení požárního poplachu. 

V.
Požární hlídky

Obec zajistí, aby pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob,(více jak 100 osob) ustanovil požární hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly: 

· seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření

· prověří akceschopnost požárních prostředků a zařízení PO objektu 

· prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky PO

· provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled zejména, kontroluje stav požárních prostředků a zařízení PO a dodržování zásad PO 

V průběhu akce musí být členové požární hlídky viditelně označeni  nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA". To neplatí, pokud členové požární hlídky vykonávají službu v služebním stejnokroji JSDH  s označením „HASIČI“. 

VI.
Zdroje požární vody, hasební látky

Obec: 

· Zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od provozovatele hydrantové sítě jejich údržbu tak, aby byla vždy použitelná a trvalé přístupná. (veškeré rozvody obecního vodovodu)

· Určuje jako další zdroje požární vody: (Název zdroje, adresa - místo, majitel) 

· Hasičská studna před hasičskou zbrojnicí, v křižovatce místních komunikací  „Řevnická“ a „V chaloupkách“

· Čerpací stanoviště u řeky Berounky

· brod místní komunikace „Na Víru“ za areálem FK Lety

· stanoviště za povodňovou hrází,ulice“Požární“,u  sokolovny

· konec ulice „V Chaloupkách“ za povodňovou hrází u čp. 56

· oblast „U Průhonu“, konec ulice mezi chatami č. ev. 440 a 441

· Dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky. 

                                                                 VII.

           Ohlašovny požárů, místa pro hlášení požárů a vyhlášení požárního poplachu

Obec ve svém územním obvodu zřizuje ohlašovnu požárů,živelních pohrom,technologických, ekologických a průmyslových havárií. 

V územním obvodu obce jsou tyto ohlašovny požáru: 

(Číslo telefonu, obec, místní název, majitel, adresa, dostupnost) 

257 711 180  - Obecní úřad  Lety, Na Návsi čp.160 , den 8,00 – 16,00

Ohlašovna požáru musí být vybavena řádem ohlašovny požárů, podle které plní tyto úkoly: 

· Přebírá zprávu o požáru nebo jiné mimořádné události v obci (místní části), zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí. 

· Vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO. 

· Oznamuje neprodleně nahlášenou událost a výjezd místní jednotky PO na  operační středisko Hasičského záchranného sboru  Středočeského kraje se sídlem v Kladně (tel. č. 150). 

· Na žádost  operačního střediska , nebo jednotky HZS Středočeského kraje – stanice Řevnice, vyhlašuje výjezd místní jednotce PO a potvrzuje toto vyhlášení zpět  operačnímu středisku kraje. 

Ohlašovna požárů je označena tabulkou "Ohlašovna požárů". 

Vyhlášení požárního poplachu se provádí: 

· Akustickou sirénou , na stožáru hasičské zbrojnice, táhlým 3x se opakujícím tónem. 

· Vyrozuměním členů zásahové jednotky mobilním telefonem, dle  výjezdového seznamu

                                                                 VIII.

                                Způsob zabezpečení požární ochrany v obci:

Trvalé zabezpečení požární ochrany v obci je zajištěno: 

· nepřetržitou službou HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně ( stanice Řevnice)
- akceschopností JSDH. 

· Obec ověřuje akceschopnost JSDH alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno vyhlášením cvičného požárního poplachu (taktického cvičení). 

                                                                  IX.
                        Výpis z poplachového plánu  regionu Dolní Berounka

Jednotky PO regionu jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů. Povolávání jednotek PO podle poplachového plánu regionu provádí Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského, kraje se sídlem v Kladně.

                                                                  X.
                                                   Zrušovací ustanovení

Schválením této obecně závazné vyhlášky pozbývá platnost "Požární řád obce" schválený obecním zastupitelstvem dne 1. 6. 1991. 

                                                                 XI.
                                                            Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem   1.7.2006

Jiří Hudeček 





Michael Váňa

starosta obce





místostarosta obce

  

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

PŘÍLOHA č. 1 POŽÁRNÍHO ŘÁDU OBCE LETY

Povinnosti fyzických osob (dále jen "občanů") na úseku požární ochrany

Uvedené povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů  a vyhl č. 246/2001 Sb. kterou se provádí zákon o požární ochraně. Jejich cílem je zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku před požáry  a živelními pohromami.

l. Občané jsou povinni zejména: 

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, 

· při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva

· dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechávány bez dozoru

· ukládat popel na bezpečné místo

· dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

· při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, zejména pozor u plastových nádob

· odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi

· při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně

· zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat, je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách

· dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, - odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv

· dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.

· při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha

· při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat je pouze pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo apod.

b) zajišťovat pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěná závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění a odstraňovat zjištěné závady

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech

d) obstarat a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně, 

e) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy, 

f) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány. 

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár, pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a k hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání. 

2. Občan nesmí 

· provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy

· poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany

· vypalovat travní porosty

· poškozovat obecní majetek, komunikace, vodovodní řad a odběrná místa, protipovodňové hráze a propustky a věcné prostředky  požární ochrany

Povinnosti občanů při zdolávání požárů

Osobní pomoc 

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru: 

· provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

· uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

· ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení

· poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce. 

Věcná pomoc 

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele hasičské jednotky obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru. 

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc 

Povinnost poskytnout pomoc se nevztahuje na: 

· útvary a vojáky Armády České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby

· právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek

· právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolu podle zvláštních předpisů. 

Občan není povinen poskytnout pomoc, jestliže mu v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. 

Náhrada výdajů 

Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u pověřené obce s přenesenou pravomocí v jejímž územním obvodu požár vznikl. Tento úřad o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje. 

Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta. 

Výše uvedenými ustanoveními není dotčeno právo na náhradu škody. 

Vstup na nemovitosti 

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu. 

Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být  obcí, které cvičení jednotky hasičů organizují, předem  vyrozuměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a nevznikly škody, kterým lze zabránit. 

Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost, rozhodne, pověřená obec  s rozšířenou pravomocí, nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele. 

O vstupu do objektů a zařízení Armády, České republiky, Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby platí zvláštní předpisy. 
